密封报价单

项目名称：浙江水利水电学院建筑工程学院数字建造实验室采购项目

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：2024年  月   日

预算：26.496万元

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求 | 数量 | 预算总价（万元） | 报价总价（万元） | 质保期及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江水利水电学院建筑工程学院数字建造实验室采购项目 | 详见附件的功能参数表 | 详见附件 | 26.496 | 26.496 | 详见附件 |

1、设备采购清单如下

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 投标单价（万元） | 投标总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 | 爱普生CB-2155W | 详见以下功能参数表 | 3.00 | 套 | 1.000 |  |  |
| 2 | 服务器 | 戴尔R250 | 详见以下功能参数表 | 1.00 | 台 | 2.140 |  |  |
| 3 | 交换机 | H3C S1226FX | 详见以下功能参数表 | 6.00 | 台 | 0.150 |  |  |
| 4 | 机房管理软件 | 噢易云 OSS V5.0 | 详见以下功能参数表 | 100.00 | 点 | 0.040 |  |  |
| 5 | 学生桌椅 | 定制 | 详见以下功能参数表 | 49.00 | 套 | 0.094 |  |  |
| 6 | 教师桌椅 | 升维TD3PLUS | 详见以下功能参数表 | 2.00 | 套 | 0.550 |  |  |
| 7 | 强弱电布线 | 定制 | 详见以下功能参数表 | 100.00 | 点 | 0.030 |  |  |
| 8 | 制图桌椅 | 恰得美A型制图架 478TS | 详见以下功能参数表 | 100.00 | 套 | 0.070 |  |  |
| 9 | 图板 | 定制 | 详见以下功能参数表 | 100.00 | 套 | 0.005 |  |  |
| 10 | 带滑轮一字尺 | 定制 | 详见以下功能参数表 | 100.00 | 套 | 0.0025 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 设备功能及技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 | 1.投影技术：3LCD 2.亮度：5,000流明 3.分辨率：1024*768 4.对比度：15000:1 5.标准分辨率：1280*800 6.光源功率：300W 7.无线功能：WIFI 8.扬声器：16W 9.水平梯形滑钮：有 10.快速四角调节：有 11.幕布：150寸16:10的电动遥控幕布 12.吊架：50-60厘米万能吊架 |
| 2 | 服务器 | 1. 处理器：≥1*Intel E-2334 CPU 四核八线程，主频3.4 GHz； 2. 内 存：≥32GB 3200MHz DDR4内存，最大可支持128GB ECC内存； 3. 硬 盘： 1*960G SATA SSD硬盘； 4. 网络I/O：≥2*1000M RJ45网卡； 5.远程管理：1*1000Base-T网口，支持IPMI功能，支持服务器远程管理，及KVM控制台。 6. 电 源：标配服务器高效节能电源； 7. 为防止因异常断电，导致服务器硬件故障，服务器需支持扩展断电保护模块，当异常断电时，至少保证服务器能够正常运行3分钟，然后自动开启正常关机操作，当恢复供电后，可实现服务器自动开机，放电和充电有指示灯提醒； 8．含32U机柜 |
| 3 | 交换机 | 1.端口：24个10/100/1000Base-T端口，2个10G SFP+端口； 2.★交换容量：≥88Gbps；包转发率：65Mpps； 3.非网管交换机；无风扇设计； 4.每个交换机配1个万兆光模块。 |
| 4 | 机房管理软件 | - 支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 2. 支持对Ubuntu、Redhat、Centos、Fedora等系统的立即还原和ip地址自动分配； 3. ★支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原和还原点瞬间创建；(提供功能界面截图并加盖公章) 4. 支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统； 5. ★支持对客户端内多块硬盘进行分区、系统装载、还原、还原方式设置，满足多硬盘系统还原和管理；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 6. 支持从WINDOWS界面对1000台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式；（提供支持1000台机位的界面截图并加盖公章） 7. ★支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端；(提供可检测接收端连接速度的功能界面截图并加盖公章) 8. ★支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统；(提供功能界面截图并加盖公章) 9. ★支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表；(提供功能界面截图并加盖公章) 10. 管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统； 11. 支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验或计算机等级考试； 12. 支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 13. 支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 14. 支持硬件虚拟化功能，针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量； 15. 支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并可设置流量限制生效时间；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告复印件或扫描件） 16. 支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行；(提供功能界面截图并加盖公章) 17. 能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出； 18.★软件厂商具备国家信息化部门颁发的ITSS信息技术服务标准符合性证书，云服务和运行维护两个业务领域，等级达到三级或以上等级(提供证书截图并加盖公章); 19.★软件必须为正版授权软件非OEM产品，提供软件著作权并加盖公章。 20.为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成； 21. 中标人项目实施后需逐条演示验收，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理,并承担相应法律责任； |
| 5 | 学生桌椅 | 学生电脑桌为双人位设计，单人位尺寸不低于：700mm*600mm*750mm，桌面为E0级环保实木面板，无甲醛、无气味；桌面厚度≥17mm，颜色为橡木色，同色PVC封边；桌架为优质加厚钢架，钢板厚度≥1.2mm，经去磷酸洗后静电喷塑，月光白色（颜色可选）；带走线槽，可固定接线板或86型面板 面板；带钢架走线槽，主机箱平卧/竖立设计。 电脑椅：钢制小方凳。 具体配置最终根据学校实际情况来定制 - 学生桌参考样式图： |
| 6 | 教师桌椅 | 1、桌面尺寸≥1600*700mm，高度在700mm~1100mm范围内电动可调。 2、内部机柜板材厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，至少配备一个储物抽屉柜，采用静音自动复位导轨，开合要顺滑。 3、内部具备19寸标准机架式设备安装柜，高度≥5U，两边设有走线槽，方便设备安装走线。 4、内置电源插座和PDU插座，电源插口≥10个。 5、桌面边、角采用平滑圆弧过度，去毛刺、防止学生碰撞。 6、正面配备装饰板可为用户定制LOGO。 7、教师椅：教师专用电脑椅。 具体配置最终根据学校实际情况来定制 |
| 7 | 强弱电布线 | - 机房内的弱电布线，确保交换机到每个桌面为千兆。 - 强弱电布线涉及的辅料包括空开、六类网线、国标电源线、国标插座、水晶头、 线标、跳线等，施工符合以下要求： - 系统设计： - 本系统综合布线主要是为了满足机房八年及以上时间的网络和电源使用要求； （2）讲台桌上设置不少于 2 个信息点，其它桌位对应设置 1 个信息点，所有信息点连接至机房弱电机柜内交换机上。 - 布线系统架构： 本项目布线系统传输介质全部采用行业标准的六类非屏蔽双绞线+六类水晶头，每个点位预留长度不少于 1.5m。 - 布线系统施工要求和标准： - 施工时双绞线敷设在终端信息点侧 20cm 预留，在网络机柜内预留长度可到达机柜顶部，整个水平链路长度不超过 90m。 - 网络线、强电线接口处应采用软管或其他保护措施。 - 综合管路系统包括桥架、线管、线缆三个部分,综合布线线缆由桥架引出， 穿 1－2 根线的管材的管径均为 20，穿 3－4 根线的管材管径均为 25。 - 实验室强电线缆主干应采用国标 4 平方（含）以上线缆，分支应采用国标 2.5 平方线缆，按要求穿管铺设,与弱电线管保持 10CM-25CM 距离。 - 基础设施建设： - 对现有地板，应根据实际需要进行打孔，确保孔位与桌位理线槽孔位对应； 对所有桥架及 PVC 管，均为地板下走管槽方式。 - 应满足实际需求用电量，各实验室间应配有相应的强电配电箱、空开、漏保等基础设备。 - 安装标签： - 对所有的机柜/地面信息端口予以标识，施工时应提供标签的样品，所有使 用的标签应为专用机器打印。 - 标签应打印在永久的粘贴性的标签上，并用永久性防水薄膜覆盖。 - 接地： 机柜及网络设备应有完好的接地防雷措施，接地由投标人负责安装。 |
| 8 | 制图桌椅 | 1、制图架高度可调：76~105cm； 2、制图架角度可调：0~90度，并设有10度和45度的特殊角度凹槽，方便固定常用角度； 3、制图架脚架材质为钢材，表面以黑色消光粉体烤漆，采用三角形结构设计，稳定耐用； 4、制图架的4个脚撑均为可调脚撑，可根据地面情况进行调整，保持桌面平稳； 5、制图架附1个黑色硬质塑料笔槽。 6、制图椅：钢制小方凳。 7、交付时图板、制图架和一字尺需组装完成 |
| 9 | 图板 | 尺寸大小为A1制图板 |
| 10 | 带滑轮一字尺 | 90cm滑轮尺，蝴蝶牌90厘米带金属滑轮一字尺 绘图工具平行尺 |
| 质量标准 |  | 核心产品管理软件符合国家标准 |
| 验收条件及标准 |  | 采购人对供应商提交的货物依据密封竞价文件、投标文件上的技术规格要求进行现场验收，外观、数量符合相关文件技术要求的，给予签收，如没有任何意见，则直接作为最终验收。 |
| 验收方法及方案 |  | 1、供应商交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 2、采购人对供应商提供的货物在使用前进行调试时，供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合使用要求。 3、验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。 |

注：

1、本报价包含完成本项目所需的税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费。

- 投标单位必须是政采云电子卖场网超入围供货商。

- 请于2024年4月8日10:00前密封报价到浙江水利水电学院实验室设备处（采购中心）B1219，（杭州市下沙学林街583号） 联系人：王老师　电话：0571-86929225　传真:0571-86929225，项目联系人：童老师  电话：(0571) 8692 7022

- 交货时间为中标后需在30天内完成供货。在学校组织验收后如发现不能满足合同要求的，学校有权退回。并取消合同。

- 服务：送货上门。必须安装到甲方指定位置。