密封报价单

项目名称：浙江水利水电学院第二实验实训楼报告厅投影设备采购项目

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2021年  月   日

预算：8.5万 元

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求（可另附表） | 数量 | 报价单价（元） | 报价总价（元） | 推荐品牌 (EPSON、SONY、光锋) | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | ★1、采用纯激光光源技术，光源为激光二极管，光源寿命≥20,000小时 ★2、显示系统采用3LCD技术，液晶板尺寸：0.64英寸*3 ★3、采用BrightEraTM无机配向膜液晶面板技术 ★4、光通量/色彩亮度：≥6000流明，中心亮度：≥6500流明 ★5、单LCD液晶面板分辨率：≥1920*1200 6、支持4K/30p（3840*2160）信号输入 7、投影机镜头变焦倍数：≥1.6倍 ★8、镜头位移支持水平方向：-15%-+15%；垂直方向：-35%-+55% ★9、对比度：≥3,000,000：1 10、具有RJ45网络接口、HDMI接口不少于2个，USB接口不少于2个，且USB接口支持供电 11、具有音频输入/输出接口及16W扬声器 12、具备HDBaseT接口，支持一根网线多信号传输，同时支持Extron XTP 13、具有水平/垂直/四角梯形校正功能 14、具有自动亮度调节功能，光源变暗功能，有效节能 15、具备真实创作功能，超分辨率功能 16、具备智能感光功能，即使在光线充足的环境下，也使图像明亮而不失应有的色彩。 17、具备输入信号自动检测功能，轻松找到设备所连接的信号源 18、内置三种智能场景设定，根据使用环境，轻松选择 19、投影机及遥控器兼具备一键式ECO按钮，轻松节能 20、重量≤7kg 21、能效等级达到1级 22、★提供所投产品的合法渠道来源证明，包括但不仅限于厂商授权书、售后服务承诺函等。（加盖制造厂家公章） 23、资质要求：产品需通过节能，环保，3C认证； | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 电动升降吊架 | 最大行程4米 最大承重25KG | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 二次升降幕布 | 150寸16:10电动遥控白塑幕布 白色显示尺寸3.3*1.9米 二次升降幕布 最大行程4.5米 | 2 |  |  |  |  |

注：

1、本报价包含完成本项目所需的税费、运输、装卸、控制系统的安装、调试、检验、电线、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费。

- 投标单位必须是政府采购网上超市供货商。

- 投标单位所投商品品牌、型号需与询价单保持一致，否则按无效标处理。

- 请于2021年9月24日10:00前密封报价到浙江水利水电学院实验室设备处（采购中心）B1219，（杭州市下沙学林街583号） 联系人：王老师　电话：0571-86929225　传真:0571-86929225

- 交货时间为2021年9月30日之前 。

- 服务：送货上门。具体送到甲方各使用部门。