密封报价单

项目名称：产业学院空调采购项目

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

总预算：14.6万

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 （万元） | 报价（万元） | 指定品牌型号 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式3P柜机 | 10台 | 5 |  | 海尔 KFR-72LW/03XDB82U1 | 原厂质保6年 |
| 2 | 分体式5P柜机 | 12台 | 9.6 |  | 海尔 KFRd-120LW/5YAF82 |  |
| 总价合计(元) |  |  |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |

注：

- 本报价包含完成本项目所需的所有设备、安装材料、外墙打孔、运输、安装调试、旧机拆装及人工费等材料、税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用，请供应商务必提前做好实地勘探后再报价。

- 报价单位必须是政采云电子卖场供货商。

- 投标单位所投必须是询价单中指定的品牌、型号，否则按无效标处理。

- 4.请于2024年6月27日10：30前密封报价到浙江水利水电学院教学科研综合楼B区实验室与设备管理处1219室，（杭州市下沙学林街583号） 联系人：韩老师　电话：0571-86929225　传真：0571-86929225；项目具体概况请联系项目负责人：俞老师  联系电话：13588772242。

4.具体供货时间：中标后需在政采云电子卖场下单后三天内完成供货。且根据甲方通知要求，按时完成送货、安装、调试工作。具体联系项目负责人：俞老师  联系电话：13588772242。

采购需求清单明细

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及其他商务要求 | 数量 | 单位 | 推荐品牌型号（投标请选其中之一） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络终端 | 技术参数： 1.CPU：≥intel I5 12400 六核十二线程，2.5GHz基础主频，睿频频率4.4GHz； 2.内存：≥16G DDR4 3200MHz ，支持DDR4双通道内存设计，后盖独立开盖设计，内存易拆易升级； 3.硬盘：≥512G M.2 NVME SSD; 支持M.2/mSATA多种存储方式进行后期扩容磁盘； ★4.其他接口：板载不少于1个M.2接口，支持M.2 PCIE 2242/2280 SSD；不少于1*VGA,1*HDMI,1*COM（串口），2对音频输入输出接口； 5.显卡：集成高清显卡 6.显示器：23.8吋宽屏LED显示器，支持分辨率1920*1080@60Hz,支持VESA壁挂功能，HDMI*1+VGA*1; 7.网口：10/100/1000RJ45网口； 8.USB接口: ≥8个USB接口（至少含4个USB3.0接口）； 9.USB键鼠套装，全尺寸106键布局，USB接线长度1.75M，全黑PVC材质。按键寿命，正常操作下1000万次以上； ★10.支持上电自启动，支持远程唤醒（冷唤醒）；具备硬盘指示灯，以反应硬盘工作状态； ★11.前置IR红外接收控制模块，支持红外遥控器控制开机、关机，便于我校电气学院相关物联网网关控制； 12.板载标准SIM卡槽，支持4G网络通讯SIM卡，满足便捷移动和应急通讯需求； ★13.安装方式：支持背挂/立式，带安全锁孔及标准VESA背挂，安装稳固防盗; 14.散热方式：支持风扇+Smart铜管侧出风散热； 15.后置电源开关延长模块，可满足终端封闭式安装放置后的便捷式开关机操作； ★16.后置ClearCMOS孔，在后期遇到硬件故障时支持一键快速恢复CMOS进行故障排除； 17.为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求:(1)电源初级与地之间施加 AC1500V产品无击穿现象: (2)电源初级与次级之间施加 AC3000V产品无击穿现象: (3)电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象;（要求获得CNAS和CMA标识的功能性测试报告复印件） 18.产品具备一定的抗震能力，在20-60频率范围（Hz），振动时间不低于5分钟的情况，设备能正常开关机，无零部件脱落、松动现象；（要求获得CNAS和CMA标识的功能性测试报告复印件） 19.为防止辐射对师生身心健康影响，要求所投产品在30MHz~1GHz和1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T 9254.1-2021的相关标准，在80MHz-1000MHz和1000MHz-2700MHz范围内符合GB/T17626.3-2016相关标准；（要求获得CNAS和CMA标识的功能性测试报告复印件） 20.为保证产品稳定性，要求符合GB/T17626.4-2018、GB/T17626.11-2008相关标准；（要求获得CNAS和CMA标识的功能性测试报告复印件） 21.要求提供3C和节能证明。 其他商务要求： 1.售后服务:所有产品、材料、附件、配件等在正式验收后均需至少有3年质保期，并要求提供不少于5年的后续售后服务。在质保期内，如由于货物缺陷、材料不当或施工质量欠佳等造成的损坏，投标人应免费修理。质保期自项目安装调试完毕、验收合格之日起开始计算。 2.培训保障:免费提供安装调试，提供不少于6课时的现场设备使用培训。 3.维修响应时间:质保期内的免费保修工作包括定期维修检查。质保期内提供免费上门维护服务，当采购人要求投标人作出维修工作时，对故障1小时内响应，8小时以内到现场。如3日内不能修复，投标人应免费提供备用产品。否则应相应延长质保期和维修期，按照每耽误1天延长2天计算。 | 40 | 台 | 噢易云Q100-E60电脑、联想启天M650-B076台式机、华为擎云 B730-K5651B商用办公台式机 B730 |