密封竞价单

项目名称：浙江水利水电学院钱塘校区弱电间环境整治项目

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

预算：95000元

日期：   年    月     日

采购清单：

| 序号 | 采购内容 | 品牌 | 规格参数及要求 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁控制器（四门） | 新开普 | 支持多种通讯方式：TCP/IP，CDMA，GPRS等;支持门磁输入，可远程监测门状态;支持消防联动，收到火警信号联动自动开锁，入侵信号联动门锁自动关闭，提供权威第三方检测机构出具的检测报告;支持接入浙江水利水电学院原有门禁系统(新开普)软件平台，兼容原有门禁硬件设备。 | 12台 |  |  |
| 2 | 门禁控制器（二门） | 新开普 | 支持多种通讯方式：TCP/IP，CDMA，GPRS等;支持门磁输入，可远程监测门状态;支持消防联动，收到火警信号联动自动开锁，入侵信号联动门锁自动关闭，提供权威第三方检测机构出具的检测报告; 支持接入浙江水利水电学院原有门禁系统(新开普)软件平台，兼容原有门禁硬件设备。 | 13台 |  |  |
| 3 | 门禁读卡器 | 新开普 | 读卡频率13.56MHz;读卡时间≤500ms;内置≥1个PSAM卡槽;支持Mifare1卡/CPU卡;支持学校原有校园卡刷卡开门、学院原有手机钥匙串自助开门；支持接入浙江水利水电学院原有泛门禁系统(新开普)软件平台，兼容原有门禁硬件设备。 | 61台 |  | 含1台发行卡片的发卡器及50张白卡 |
| 4 | 磁力锁 |  | 工作电源：DC 12V；工作方式：断电开锁；工作温度：-40℃～50℃；内置反向突破保护功能，具有门侦测信号；绝缘性：DC 500V（1分钟无击穿）；拉力不小于280KG。 | 61把 |  |  |
| 5 | 开门按钮 |  | 采用86型，支持明装和暗装 | 61个 |  |  |
| 6 | 配套辅材及安装服务费 |  | 线路、线管铺设、设备安装调试；网线、电源线、线管、水晶头，燕尾丝，扎带，胶布，管卡，直接，弯头，螺丝，胀塞等施工材料。 | 61套 |  |  |
| 合计(元) |  |  |  |  | 小写： 大写： |  |

注：

1、本报价包含完成本项目所需的税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用。

2、本项目要求在签订合同后15日内完成全部安装调试工作。