钱塘校区校园监控增补采购需求

| 1路摄像机基本配置 |  |  |  | 多路摄像机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 说明 | 备注 |
| 1 | 400万高清摄像机 | 海康 威视 | 含设备及设备线路安装调试费用 |  |
| 2 | 存储设备 | 海康 威视 | 16TB硬盘14个（含设备、硬盘及监控管理平台安装调试费用） | 1.接入路数根据摄像机安装调整。 2.储存时限最低要求3个月。 |
| 3 | POE交换机 | TP-Link | 千兆非网管POE交换机，全电口（含设备及管理平台安装调试费用） | 根据多路摄像机调整交换机接口以满足需求。 |
| 总计（56个摄像机点位） |  |  | 255360 |  |

其他说明：

1.摄像机分布：生活区26个、教学区30个。

2.安装调试工期20天（签订合同后7日内货物需全部送达）。

3.质保期6年。

4.户外摄像机需配置立杆。