密封报价单

项目名称：浙江水利水电学空调采购项目

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2021年  月   日

预算： 5.8万 元

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求（可另附表） | 数量 | 预算单价（元） | 报价单价（元） | 报价总价（元） | 品牌 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海尔 变频二级1.5P空调KFR-35GW/20MCA82 | 智能，· 适用面积14-22㎡ · 能效等级二级 · 冷暖类型冷暖型 · 产品类型壁挂机 · 内机堆码层数极限10 · 室内机噪音41dB(A) · 外机堆码层数极限5 · 制热功率 (w)855 · 制冷量 (kw)R32 · 制冷剂R32 · 制冷功率 (w)855 · 制冷电流R32 · 外机噪音 (dB)51 · 外机毛重 (kg)28 · 外机尺寸(长*宽*高) (mm)宽860mm；高345mm；深550mm · 室外机噪音 (dB)51 · 适用场景14-22㎡ · 扫风方式上下扫风 · 内机噪音 (dB)41 · 内机毛重 (kg)10 · 内机尺寸(长*宽*高) (mm)宽860mm；高345mm；深550mm · 控制方式上下扫风 · 空调技术变频 · 功率855W · 定频机能效比1 · 电压/频率 (V)220V/50Hz · 电辅加热功率 (w)220 · 产品系列MCA · 变频机能效比1 · 包装清单包装清单：室内机主机、室外机主机、室内机附件、室外机附件、产品说明书、外包装等 · 质保时间 (个月)12 · 上门安装、调试供应商提供 | 5 | 2990 |  |  | 海尔 | 一年 |
| 2 | 海尔 变频二级KFR-72LW/01XDA82U1 | · 智能类型智能 · 适用面积23-34平方 · 能效等级二级 · 冷暖类型冷暖型 · 产品类型柜机 · 内机堆码层数极限0 · 室内机噪音46-34 · 外机堆码层数极限0 · 外机毛重 (kg)45 · 外机尺寸(长*宽*高) (mm)968*400*702 · 是否支持自动清洁是 · 是否能静音是 · 内机毛重 (kg)39 · 内机尺寸(长*宽*高) (mm)506*302*1765 · 空调技术变频 · 功率3匹 · 质保时间 (个月)72 · 售后服务内容全国联保 · 上门维修厂家提供 · 上门安装、调试厂家提供 | 7 | 6150 |  |  | 海尔 | 六年 |
|  | 总价合计(元) |  |  |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |

注：

1、本报价包含完成本项目所需的税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费。

- 投标单位必须是政府采购网上超市供货商。

- 投标单位所投商品品牌、型号需与询价单保持一致，否则按无效标处理。

- 请于2022年10月27日10:00前密封报价到浙江水利水电学院实验室设备处（采购中心）B1219，（杭州市下沙学林街583号） 联系人：王老师　电话：0571-86929225　传真:0571-86929225

- 交货时间为2022年11月10日之前 。

- 服务：送货上门。具体送到甲方各使用部门，并按照甲方清单报表让领取部门做好签字确认工作。