密封报价单

项目名称： 浙江水利水电学院（钱塘校区）中央空调、分体式空调维保、维修定点服务商采购项目

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：2023年  月   日

预算：347400.00元

| 序号 | 采 购 内 容 | 预算金额（万元） | 报价金额（万元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调维保服务 | 11.25 |  | 1年 | 中央、分体 |
| 二 | 中央空调维修费 | 15 |  | 1年 | 根据实际维修情况，按照配件报价单实施结算 |
| 三 | 分体空调维修费 | 6 |  | 1年 | 根据实际维修情况，按照配件报价单实施结算 |
| 四 | 食堂中央空调维保服务 | 2.5 |  | 1年 |  |
| 合计： |  | 预算34.75 | 报价 |  |  |

注：

1、本报价包含完成本项目所需的税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费。

- 2、投标单位必须是2023-2024年度浙江省级物业管理服务框架协议入围企业

- 3、合同期限：2023.7.15-2024.7.14

- 付款方式：维保费用，分半年支付；维修费按季度结算。

4、服务：详见附件清单。

- 5、维修配件清单如附件，所有更换设备均为原厂件。不得变更清单内容，否则报价作废。

6、请于2025年5月30日10点前密封报价到浙江水利水电学院实验室与设备管理处B1219办公室，（杭州市下沙学林街583号） 联系人：王老师　电话：0571-86929225　传真:0571-86929225

项目联系人：胡老师  电话：0571-86929191

- 附件：设施配件报价清单

- （一）中央空调

常用配件表

| 序号 | 名称 | 报价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷剂 |  |  |
| 2 | 压机冷冻油 |  |  |
| 3 | 电子膨胀阀 |  | 12个月 |
| 4 | 干燥过滤器 |  | 12个月 |
| 5 | 四通阀 |  | 12个月 |
| 6 | 压缩机 |  | 12个月 |

风管机室内机配件表

| 序号 | 品名 | 报价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热交组件 |  | 12个月 |
| 2 | 电动阀本体 |  | 12个月 |
| 3 | 电动阀线圈 |  | 12个月 |
| 4 | 热交组件 |  | 12个月 |
| 5 | 变压器 |  | 12个月 |
| 6 | 电容 |  | 12个月 |
| 7 | P板 |  | 12个月 |
| 8 | 端子台 |  | 12个月 |
| 9 | 热敏电阻 |  | 12个月 |
| 10 | 导线（电动阀线圈） |  | 12个月 |
| 11 | 排水泵组件 |  | 12个月 |
| 12 | 排水泵 |  | 12个月 |
| 13 | 浮子开关 |  | 12个月 |
| 14 | 排水泵固定板 |  | 12个月 |
| 15 | 风扇顶板 |  | 12个月 |
| 16 | 风扇罩壳（1） |  | 12个月 |
| 17 | 风扇罩壳（2） |  | 12个月 |
| 18 | 风扇转子 |  | 12个月 |
| 19 | 风扇马达 |  | 12个月 |
| 20 | 马达固定夹 |  | 12个月 |
| 21 | 排水盘 |  | 12个月 |
| 22 | 排水软管 |  | 12个月 |
| 23 | 排水软管（机内） |  | 12个月 |

吸顶机室内机配件表

| 序号 | 品名 | 报价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热交组件 |  | 12个月 |
| 2 | 电动阀本体 |  | 12个月 |
| 3 | 电动阀线圈组件 |  | 12个月 |
| 4 | 电动阀线圈 |  | 12个月 |
| 5 | 热交组件 |  | 12个月 |
| 6 | 变压器 |  | 12个月 |
| 7 | 端子台 |  | 12个月 |
| 8 | P板 |  | 12个月 |
| 9 | 电容 |  | 12个月 |
| 10 | 热敏电阻 |  | 12个月 |
| 11 | 防震橡胶 |  | 12个月 |
| 12 | 排水泵 |  | 12个月 |
| 13 | 浮子开关 |  | 12个月 |
| 14 | 风扇马达 |  | 12个月 |
| 15 | 风扇叶轮 |  | 12个月 |
| 16 | 热交安装板 |  | 12个月 |
| 17 | 喇叭口 |  | 12个月 |
| 18 | 顶板平板组件 |  | 12个月 |
| 19 | 排水盘 |  | 12个月 |

室外机配件表

| 序号 | 品名 | 报价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机（变） |  | 12个月 |
| 2 | 压缩机（定） |  | 12个月 |
| 3 | 热交组件 |  | 12个月 |
| 4 | 截止阀（气） |  | 12个月 |
| 5 | 压力传感器（高压） |  | 12个月 |
| 6 | 四通阀本体 |  | 12个月 |
| 7 | 四通阀线圈 |  | 12个月 |
| 8 | 四通阀线圈 |  | 12个月 |
| 9 | 压力传感器（低压） |  | 12个月 |
| 10 | 螺线管阀 |  | 12个月 |
| 11 | 过滤器 |  | 12个月 |
| 12 | 电磁阀本体 |  | 12个月 |
| 13 | 电磁阀线圈 |  | 12个月 |
| 14 | 截止阀 |  | 12个月 |
| 15 | 电动阀本体 |  | 12个月 |
| 16 | 检查阀 |  | 12个月 |
| 17 | 压力控制阀 |  | 12个月 |
| 18 | 电动阀线圈 |  | 12个月 |
| 19 | 高压压力开关 |  | 12个月 |
| 20 | 油分离器组件 |  | 12个月 |
| 21 | 高压压力开关 |  | 12个月 |
| 22 | 储液器组件 |  | 12个月 |
| 23 | P板 |  | 12个月 |
| 24 | 滤波板 |  | 12个月 |
| 25 | 变频P板（压缩机） |  | 12个月 |
| 26 | 变频P板（风扇） |  | 12个月 |
| 27 | 变频P板（风扇上） |  | 12个月 |
| 28 | 变频P板（风扇下） |  | 12个月 |
| 29 | 电源端子台 |  | 12个月 |
| 30 | 电抗器 |  | 12个月 |
| 31 | 电源线（压缩机） |  | 12个月 |
| 32 | 热敏电阻 |  | 12个月 |
| 33 | 电磁接触器 |  | 12个月 |
| 34 | 风扇马达 |  | 12个月 |
| 35 | 热敏电阻组件 |  | 12个月 |
| 36 | 热敏电阻组件（吐出） |  | 12个月 |
| 37 | 螺旋风扇 |  | 12个月 |
| 38 | 底部框架 |  | 12个月 |
| 39 | 风扇马达台组件 |  | 12个月 |
| 40 | 马达安装板 |  | 12个月 |

- （二）分体空调

| 备件名称 | 类别 | 机型 | 单位 | 单价（元） | 维修质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷剂 | --- | --- | KG |  |  |
| 铜管 | --- | 1匹挂机（含小1匹） | 米 |  | 12个月 |
|  |  | 1.5匹挂机（含小1.5匹） | 米 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机（含小2匹） | 米 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机 | 米 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹挂机（含小3匹） | 米 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹天花机 | 米 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹挂机 | 米 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹天花机 | 米 |  | 12个月 |
| 压缩机 | 室外机 | 1匹挂机（含小1匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 1.5匹挂机（含小1.5匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机（含小2匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹挂机（含小3匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹挂机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
| 四通阀 | 室外机 | 1匹挂机（含小1匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 1.5匹挂机（含小1.5匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机（含小2匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹挂机（含小3匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹挂机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
| 毛细管 | 室外机 | 1匹挂机（含小1匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 1.5匹挂机（含小1.5匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机（含小2匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹挂机（含小3匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹挂机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹天花机 | 只 |  | 12个月 |

| 备件名称 | 类别 | 机型 | 单位 | 单价（元） | 维修质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压机电容 | 室外机 | 1匹挂机（含小1匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 1.5匹挂机（含小1.5匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机（含小2匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹柜机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹柜机（含小3匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹挂机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
| 轴流风叶 | 室外机 | 1匹挂机（含小1匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 1.5匹挂机（含小1.5匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机（含小2匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹柜机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹柜机（含小3匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹挂机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
| 高压阀 | 室外机 | 1匹挂机（含小1匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 1.5匹挂机（含小1.5匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机（含小2匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹柜机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹柜机（含小3匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹挂机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
| 低压阀 | 室外机 | 1匹挂机（含小1匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 1.5匹挂机（含小1.5匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机（含小2匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹柜机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹柜机（含小3匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹挂机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
| 检测板 | 室外机 | 3匹柜机 | 块 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹天花机 | 块 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹挂机 | 块 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹天花机 | 块 |  | 12个月 |

| 备件名称 | 类别 | 机型 | 单位 | 单价（元） | 维修质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 异步电机 | 室外机 | 1匹挂机（含小1匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 1.5匹挂机（含小1.5匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机（含小2匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹柜机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹柜机（含小3匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹挂机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
| 冷凝器部件 | 室外机 | 1匹挂机（含小1匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 1.5匹挂机（含小1.5匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机（含小2匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹柜机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹柜机（含小3匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹挂机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
| 导风条 | 室外机 | 1匹挂机（含小1匹） | 条 |  | 12个月 |
|  |  | 1.5匹挂机（含小1.5匹） | 条 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机（含小2匹） | 条 |  | 12个月 |
| 贯流风轮 | 室外机 | 1匹挂机（含小1匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 1.5匹挂机（含小1.5匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机（含小2匹） | 只 |  | 12个月 |
| 离心风轮 | 室外机 | 2匹柜机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹柜机（含小3匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹挂机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
| 电脑板 | 室内机 | 1匹挂机（含小1匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 1.5匹挂机（含小1.5匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机（含小2匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹柜机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹柜机（含小3匹） | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹挂机 | 只 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹天花机 | 只 |  | 12个月 |
| 备件名称 | 类别 | 机型 | 单位 | 单价（元） | 维修质保期 |
| 显示板组件（无液晶屏） | 室内机 | 1匹挂机（含小1匹） | 块 |  | 12个月 |
|  |  | 1.5匹挂机（含小1.5匹） | 块 |  | 12个月 |
|  |  | 2匹挂机（含小2匹） | 块 |  | 12个月 |
| 显示控制板（带按键） | 室内机 | 2匹柜机 | 块 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹柜机（含小3匹） | 块 |  | 12个月 |
|  |  | 3匹天花机 | 块 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹挂机 | 块 |  | 12个月 |
|  |  | 5匹天花机 | 块 |  | 12个月 |
| 遥控器 | 室内机 | --- | 只 |  | 12个月 |
| 传感器 | 室内机 | --- | 只 |  | 12个月 |
| 交流接触器 | 室内机 | --- | 只 |  | 12个月 |
| 排水管 | --- | --- | 根 |  | 12个月 |
| 管温感温头组件/室温感温头组件 | 室内机 | --- | 根 |  | 12个月 |

2、拆机、装机、移机收费标准

| 项目 机型 | 移机 （元/套/次） | 单拆机 （元/套/次） | 单装机 （元/套/次） | 墙体开孔（元/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分体壁挂式空调 （2匹以下） |  |  |  |  |
| 分体壁挂式空调 （2匹及2匹以上） |  |  |  |  |
| 分体落地式空调 （2匹及2匹以上） |  |  |  |  |
| 分体落地式空调 （3匹、小3匹） |  |  |  |  |
| 分体落地式空调 （5匹） |  |  |  |  |

注：移机包括拆机、装机；以上服务均须包含校内短途的搬运，不包括长途运输费用。

- 备注：所有更换设备均为原厂件。