羽毛球场、武术房、健美操房运动木地板采购需求公示

南浔校区体育馆羽毛球场、武术房、健美操房的地面需要铺装运动木地板。

面积：约2267平方米

内容：铺装运动木地板及贴脚线

预算费用：每平方米375元，共计85万元。

技术要求

一、施工步骤

1、基层清理

2、防潮层铺装

3、龙骨铺装

4、毛板铺装

5、面板铺装

6、材料运输

7、成品保护

8、踢脚线安装

二、技术参数：

1、单层LVL龙骨（4*5），间距400 mm

2、毛板符合GB/T20239-2015标准

3、面板 ：采购用实木面板，面层地板厚度为≥22mm，单板指接，60mm≤宽度≤80mm，不得有裂纹、死结、虫眼、腐朽、钝棱等缺陷，纹理规则色差少（B级板及以上）；符合GB/T20239-2015标准。

4、以上材料检测报告需提供具有CMA\CNAS检测机构出具检测报告复印件

三、颜色：