密封报价单

项目名称：浙江水利水电学院职员办公桌采购项目

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：2024年  月   日

预算：25100.00元

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求（可另附表） | 数量 | 报价单价（元） | 报价总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江水利水电学院通用计算机教室XB206-212网络布线更新维护服务 | 本项为机房内部强弱电敷设及机房到楼层交换机之间的网络线路改造；确保楼层到机房链路为万兆，机房内交换机到桌面为千兆；涉及辅料为：空开、配电箱、网线、电源线、国标插座、水晶头、线标、4芯光纤、跳线等。需求如下： 1、带宽：机房到楼层汇聚交换机之间的光纤线路改造，保障主干链路为万兆；机房内的弱电改造，确保交换机到桌面为千兆。 2、强弱电改造涉及的辅料包括空开、六类网线、国标电源线、国标插座、水晶头、线标、跳线等，施工符合以下要求： A.系统设计： （1）本系统综合布线主要是为了满足机房八年及以上时间的网络和电源使用要求； （2）讲台桌上设置不少于2个信息点，其它桌位对应设置1个信息点，所有信息点连接至机房弱电机柜内交换机上。 B.布线系统架构：本项目布线系统传输介质全部采用行业标准的六类非屏蔽双绞线+六类水晶头，每个点位预留长度不少于1.5m。 C.布线系统施工要求和标准： （1）施工时双绞线敷设在终端信息点侧20cm预留，在网络机柜内预留长度可到达机柜顶部，整个水平链路长度不超过90m。 （2）网络线、强电线接口处应采用软管或其他保护措施。 （3）综合管路系统包括桥架、线管、线缆三个部分,综合布线线缆由桥架引出，穿1－2根线的管材的管径均为20，穿3－4根线的管材管径均为25。 （4）实验室强电线缆主干应采用国标4平方（含）以上线缆，分支应采用国标2.5平方线缆，按要求穿管铺设,与弱电线管保持10CM-25CM距离。 D.基础设施建设： （1）对现有地板，应根据实际需要进行打孔，确保孔位与桌位理线槽孔位对应；对所有桥架及PVC管，均为地板下走管槽方式。 （2）应满足实际需求用电量，各实验室间应配有相应的强电配电箱、空开、漏保等基础设备。 E.安装标签： （1）对所有的机柜/地面信息端口予以标识，施工时应提供标签的样品，所有使用的标签应为专用机器打印。 （2）标签应打印在永久的粘贴性的标签上，并用永久性防水薄膜覆盖。 3.接地：机柜及网络设备应有完好的接地防雷措施，接地由投标人负责安装。 | 101点 |  |  | 5年 |
| 2 | 云桌面搬运及安装部署服务及其他必要线路部署 | 1、本项为搬运101台云桌面至现北206-212通用计算机教室，完成授权安装调试，实现教师机屏幕广播教学，支持100点的屏幕广播教学；2、教室内2只鹅颈麦克风维修服务；3、现有功放布线更新，实现教室内扩声使用。 | 1批 |  |  |  |

注：

1、本报价包含完成本项目所需的税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费。

- 2、请于2024年7月26日10:00前密封报价到浙江水利水电学院信息技术中心 现教北楼204办公室，（杭州市下沙学林街583号） 联系人：程老师、彭老师　电话：0571-86929097-806

- 3、交货时间为中标后需在15天内完成供货。在学校组织验收后如发现不能满足合同要求的，学校有权退回。并取消合同。

- 4、服务：送货上门。必须安装到甲方指定位置。