密封报价单

项目名称：浙江水利水电学高配房5P柜机空调采购项目

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2021年  月   日

预算： 8.1万 元

| 序号 |  | 采购内容 | 规格参数及要求（可另附表） | 数量 | 预算单价（元） | 报价单价（元） | 报价总价（元） | 品牌 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 格力/RF12WQ/NhA-N2JY01 5P立柜式冷暖空调（含管） | 能效等级：二级 制热量 (w)2500kw 制热功率 (w)3500w 制冷量 (w)12200w 制冷剂R32 制冷功率 (w)3600w 电压/频率380V/50HZ 外机毛重 (kg)117kg外机尺寸(长*宽*高) (mm)1032*412*1250mm 扫风方式：上下左右 内机质量（kg）58kg 外机质(kg)104.5kg 内机尺寸(长*宽*高) (mm)1882*587*394mm 冷暖类型：冷暖 噪音：46-50-52 循环风量：2050m³/h 变频/定频：定频 匹数：5匹 | 9 | 9000 |  |  | 格力 | 一年 |
|  | 总价合计(元) |  |  |  |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |

注：

1、本报价包含完成本项目所需的税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费。

- 投标单位必须是政府采购网上超市供货商。

- 投标单位所投商品品牌、型号需与询价单保持一致，否则按无效标处理。

- 请于2021年7月14日10:00前密封报价到浙江水利水电学院实验室设备处（采购中心）B1219，（杭州市下沙学林街583号） 联系人：王老师　电话：0571-86929225　传真:0571-86929225

- 交货时间为2021年8月10日之前 。

- 服务：送货上门。具体送到甲方各使用部门，并按照甲方清单报表让领取部门做好签字确认工作。